2019년 의료기관 위생·환경 점검 계획

(’19.12.6.(금), 의료기관정책과)

□ 점검 개요

○ (점검목적) 의료기관의 의료기구 등의 적정한 소독․멸균과 세탁물 및 급식에 대한 감염관리 적정성을 정기적으로 확인(연 1회), 감염으로부터 안전한 의료 환경 조성

○ (근거법령)

- (소독) 「의료법」 제36조제7호, 「의료법 시행규칙」제39조의2, 「의료기관 사용 기구 및 물품 소독 지침」

- (세탁물) 「의료법」 제16조, 「의료기관세탁물 관리규칙」

- (급식관리) 「의료법」 제36조제6호, 「의료법 시행규칙」제39조, 별표 6

○ (대상기관) 309개소(병원급 22, 의원 152, 치과의원 79, 한의원 54, 부속의원 2)

○ (점검기간) ‘19.12.16.(월) ~ ‘19.12.23.(월)

○ (점검방법) 의료기관 자체점검과 보건소 현장점검 병행

- 소독 및 세물탁물은 의료기관 자체점검 실시 후, 점검표 확인 결과 미흡기관으로 판단되는 의료기관에 대해서는 확인점검 실시

- 급식관리는 입원실을 갖춘 병원급 의료기관 위주 현장 점검 실시

※ 2019년 위 점검 항목을 기 실시한 경우 해당 점검으로 갈음함

□ 점검 내용

○ (소독) 의료기관에서 사용하는 의료기구 등의 적절한 멸균 소독 및 멸균 후 효과측정 등 이행여부 등에 대한 점검

-「의료기관 사용기구 및 물품소독 지침(고시)」에 기계적, 생물학적 멸균 등 멸균 후 확인 방법*을 명시하고 있음

* 기계적, 물리적 확인, 화학적 확인, 생물학적 확인

- 의료기관에서 수술기구 등을 위탁, 임대하여 사용하는 실태 및  적정하게 소독․멸균 처리 여부

- 기타 의료기구별 적정한 소독방법의 준수 여부 등에 대한 점검

◇ (중점 조사항목) 수술실 수술기구 및 중환자실, 응급실에서 사용하는 의료기구에 대한 적정한 소독․멸균 처리

- 멸균 처리 이후 기계적, 화학적 확인 방법에 의한 적정 사후관리 여부

- 수술도구 소독 및 관리 실태

- 의료기구별 적정한 소독방법의 사용 여부

* 수술기구 등 의료기구의 세척, 소독․멸균 점검표 (붙임 1)

◇ (미흡기관 선정기준) 허가받은 않은 소독제 사용, 기구별 적정 소독제 미사용, 멸균기 효과측정 미준수, 수술기구 등을 위탁, 임대 시 부적정한 소독 실시

○ (세탁물) 의료기관에서 나오는 세탁물의 위생적인 보관·운반·처리, 감염예방교육의 실시 여부 등에 대한 점검

○ (급식관리) 입원시설을 갖춘 의료기관의 환자 식사의 위생적인 관리·제공 여부에 대한 점검

□ 행정사항

○ 법령 미이행 또는 위반 의료기관에 시정명령 등 행정처분 조치

○ 점검표는 ‘19. 12. 18.(수)까지 제출