접수장소	상수도과	처리부서	상하수도사업소 상수도과(수도급수팀)
처리절차	① 민원인신청 → ② 상수도과 민원서류 접수(건축허가서, 위생배관 계통도) → ③ 상수도과 승인사항 서류검토 → ④ 현지확인 → ⑤ 기안,결재 → ⑥ 승인사항 민원인에게 통보(공사비 납입고지서 첨부) → ⑦ 공사비 납부 영수증 확인 → ⑧ 수도행정과에 계약의뢰 → ⑨ 급수공사 준공 → 수용가관리번호 부여
관련법규	여수시 수도급수조례제6조의 규정
승인기준	◦ 급수공사 승인기준「수도급수조례제6조1항」 - 우리시 급수구역내 위치한 건물로서 신규건물은 건축허가를 교부받아야 하며, 기존 건물은 건축물관리대장에 등재된 건물. (단, 1985년 이전 무허가 건축물은 제외)