참고		안전관리점검표

* 점검일 : 년 월 일	* 점검지역 : (시·도, 시·군·구)
* 점검자 : - 소속 직책 이름 (서명) - 소속 직책 이름 (서명)	* 기관명 :
	* 확인자 : 직책 이름 (서명)

연번	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	시설규격준수사항	○ 입원실 등의 설치와 운영이 적정한가?
		1. 입원실 지하층 설치 여부 (지하층에 설치한 경우 부적합)	□	□	□
		2. 3층 이상에 입원실을 설치한 경우 내화구조를 갖추고 있는지 여부	□	□	□
		3. 입원실의 병상수 및 이격거리 준수 여부	□	□	□
		4. 중환자실의 면적 준수 여부(있을시)	□	□	□
		○ 요양병원인 경우
		5. 비상연락장치 설치 여부 (입원병상, 변기, 욕조 주변)	□	□	□
		6. 외부출입구 잠금장치 설치 및 자동개폐장치 작동 여부	□	□	□
		7. 복도 내 병상 이동 공간 확보 여부	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
2	안전관리일반사항	○ 안전관리 체계를 갖추고 있는가?
		1. 안전 및 소방안전관리 책임자 지정 여부	□	□	□
		2. 안전사고 발생시 비상연락 체계 마련 여부	□	□	□
		3. 경보설비(비상방송, 비상벨 등) 설치 및 작동여부	□	□	□
		4. 「의료기관 화재안전 매뉴얼」의 활용 또는 의료기관 자체 안전 매뉴얼 제작‧활용 여부	□	□	□
		5. 퇴근시 전원 오프 확인하고 마지막 퇴근자가 안전점검을 하는지 여부 (전열기, 컴퓨터, 조명장치 등)	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

연번	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
3	환자대피이산대책	○ 대피에 대한 준비가 적절한가?
		1. 환자 대피 및 집결계획 수립 여부	□	□	□
		2. 의료진 등 종사자의 비상구 위치 및 대피로 파악 여부	□	□	□
		3. 자위소방대 편성 여부	□	□	□
		4. (요양병원의 경우) 환자 상태에 따라 층별 병실을 배정하거나 상태를 구분할 수 있는 팔찌를 착용하는 등 환자상태에 따른 대피방안 수립 여부	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
4	정전사태대비	○ 정전에 대한 대비가 되어 있는가?
		1. 자가발전시설 설치 여부	□	□	□
		2. 자가발전시설 정상 작동 여부	□	□	□
		3. UPS(무정전시스템) 설치 여부	□	□	□
		4. UPS(무정전시스템) 정상 작동 여부	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
5	대처방법교육훈련	○ 화재 및 안전사고 대처방법에 대한 교육·훈련은 이루어지고 있는가?
		1. 화재 등 사고 관련 안전교육(예방, 대피 등) 실시 여부(특히 야간, 공휴일 등 취약시간대 근무자)	□	□	□
		2. 소방 신고체계 등 비상 연락망 비치 여부	□	□	□
		3. 소방훈련 실시 여부	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
6	소방분야점검	1. 소방계획서 작성 및 업무수행 여부 * 의료용 소방계획서 작성매뉴얼(소방청) 참고여부	□	□	□
		2. 소화기 적정 비치 및 관리 * 구획된 실마다 설치 확인 등	□	□	□
		3. (간이) 스프링클러 설치 여부 * 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원의 법정 설치기한은 ’26년까지이므로, 해당시설은 조기 설치 여부 확인	□	□	□
		4. 피난 유도등 설치 여부 * 주변에 유도등 식별 장애 물건 적치, 상용전원 차단시 점등 여부	□	□	□
		5. 비상구 확보, 피난 안내도 및 비상구 부착 * 피난·소화통로 확보, 대피로 장애물 적치·잠금 여부	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술