한재터널 상부 공원(한재몬당공원)주차장내 화장실 이전설치 요청

□ 민원개요

: 유서깊은 한재터널 상부(한재몬당)에 조망을 차단하고 냄새가 심하게 발생하는 화장실의 이전설치 요청

□ 현황도

사유지 경계

한재터널(광무동)

팔각정

국유지 및 공원

화장실설치위치

한재터널(여서동)

□ 민원내용

1. 공원의 의미

- 본 공원구역은 구봉산 등산객등이 많이 이용하고 특히 명절 즈음엔 성묘객과 연말연시 일출 관광객이 많이 찾는 장소입니다.

- 예전부터 여수시내와 문수동,여서동,미평,웅천(곰챙이)을 연결하는 유서깊은 한재입니다.

- 둘째터널 시공시 여서동쪽 진입로와 주차장을 만들고 팔각정을 설치하여 여수 최고의 전경을 볼 수 있는 장소를 만들었습니다.

2. 민원 내용

- 화장실을 설치하여 정자에서도 여수시내와 오동도,돌산이 안보일정도로 조망을 가렸습니다

- 화장실구조가 정화조식이여서 냄새가 심해 정자는 물론 근처의 운동기구에도 있을수 없습니다.

- 그나마 좁은 주차장을 없애고 화장실을 설치하여 주차공간이 더 부족합니다.

- 연말연시에 일출도 보고 떡국도 나눠주던 장소에 화장실을 설치하여 민폐가 되었습니다.

- 화장실을 설치 하려는 의도는 좋은 것이나 장소지정은 좀 더 면밀히 검토하였으면 하는 아쉬움이 있습니다.

- 아직 늦지 않았으니 단순한 착오라 여기시고 화장실을 이동 설치하여 주시면 좋겠습니다.

2

1	- 여수시 소유지로 바람이 여서동쪽으로 불어 냄새영향 없음 - 정자 뒤쪽으로 조망 영향이 없으며 접근성 우수 - 설치위치 약간의 평탄작업 또는 경사로 설치 필요
2	- 여수시 소유지로 거리가 멀어 냄새 영향 없음 - 정자(몬당정상)보다 약15m이상 낮아 조망영향이 없음 - 평탄작업 후 바로설치 가능, 접근성 시공성 경제성 우수
3	- 여수시 소유지로 거리가 멀어 냄새 영향 없음 - 정자(몬당정상)보다 약20m이상 낮아 조망영향이 없음 - 뒷쪽에 블록식옹벽,석축등 부지공사 필요 : 추가공사비 발생

3. 이동설치 장소 검토 의견 : 여수시부지내 활용- 추 천 :    번 위치

1

2

3

	○ 여수시 소유 부지내 토지제한 사항으로 위치를 면밀히 검토 - 터널상부는 전체가 여수시 부지 : 현황도 참조 - 다른 위치에 충분히 설치 가능하나 검토 미흡 ○ 화장실 이용범위의 사회적 약자 고려 - 본 위치는 공원/등산로로서 사회적 약자는 보호자를 동반하고 - 차량을 이용하여야 올 수 있는 곳으로 보호자 동반 화장실 이용 - 진입 경사로, 낮은 계단으로 충분 ○ 배관, 배선 기반시설(?)등 기술적 부분 고려 - 전기설비는 어느위치든 주변에서 얼마든지 인입 가능 - 배관은 경사지일수록 변기에서 정화조로 설치가 유리함 - 어느 위치로 가든지 화장실과 정화조 형식상 관련 없음 - 기술적부분은 가장 불리한 위치에 설치된 걸로 판단됨 ○ 조망이 가려지는 불편함에 대해 정자와 전망대시설 설치 - 아주 잘못된 발상이라고 판단됨 - 화장실 설치를 위해 정자를 이전하고 전망대를 추가설치하 는 예산을 집행하는 것은 아주 잘못된 예산 낭비 사례임

□ 여수시 공원과의 화장실설치 관련 공지사항에 대한 검토

□ 화장실 전경사진

내 용 : 정자 및 화장실 전경 – 주차장부지의 정자에서 시내쪽 정면에 설치	내 용 : 정자 및 화장실 전경 -- 이격거리 약5m(냄새심함)
내 용 : 정자에서 본 여수시내 전경— 가려서 안보임	내 용 : 화장실 및 정화조 전경 — 나무그늘 아래에 정화조 설치